## Lug Samoborski
5
01. |  |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
RUŠENJA I DEMONTAŽE
01. | 1 |  | Demontaža uređaja i blindiranje instalacija u prostoru potkrovlja, stubišta, WC-a i izbe ispod stubišta.
|  | a. | Instalacije slabe i jake struje - razvod, rasvjetna tijela, prekidači, utičnice, električni bojler | komplet | 1 | 0
|  | b. | Vodovod i kanalizacija te sanitarni uređaji - WC školjke s vodokotlićem, umivaonici, sudoper, armatura, ventili, električni bojler | komplet | 1 | 0
|  | c. | Instalacije centralnog grijanja | komplet | 1 | 0
01. | 2 |  | Rušenje zidova od pune opeke s oblogom (žbuka, keramičke pločice)
|  | a. | pregradni zid ukupne debljine 14 cm s armirano-betonskim nadvojima | m2 | 5 | 0
|  | b. | zid ukupne debljine 20 cm s armirano-betonskim nadvojima | m3 | 0.5 | 0
01. | 3 |  | Skidanje podne obloge od keramičkih pločica i slojeva poda u debljini ~20 cm:
|  |  |  | m2 | 13.7 | 0
01. | 4 |  | Isto kao stavka 01.3 samo razbijanje kod izgradnje rampe za dubinu 20-55 cm. Rad treba obavljati pažljivo i beton treba rezati prema dijelu poda koji se ne razbija.
|  |  |  | m2 | 6.3 | 0
01. | 5 |  | Skidanje keramičkih pločica sa zida i sokla. Uključeno skidanje žbuke do zida, čišćenje i otprašivanje.
|  |  |  | m2 | 30.9 | 0
01. | 6 |  | Otucanje žbuke sa zidova. U cijenu uključeno čišćenje i otprašivanje zida te u potpunosti pripremljeno za žbukanje.
|  |  |  | m2 | 37.3 | 0
ZIDARSKI I ARM. BETONSKI RADOVI
01. | 7 |  | Dobava i izrada izravnavajućeg nasipa od tucanika nakon postavljenih instalacija i izvedenog iskopa za rampu s nabijanjem i izravnanjem.
|  |  |  | m3 | 1.9 | 0
01. | 8 |  | Dobava i postava sloja toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena XPS debljine 12,0 cm (2x6,0 cm).
|  | a. | ekstrudirani plistiren d=12,0 cm (2x6,0 cm) | m2 | 18.8 | 0
|  | b. | PE foolija | m2 | 26.7 | 0
01. | 9 |  | Betoniranje podloge debjine 12 cm u prostoru sanitarija i rampe. Uključeno zaglađenje i gornje površine u potpunosti uređeno za postavu slojeva poda. Beton C-25/30 s dodatkom sredstva za vodonepropusnost. U cijenu uključena armatura Q-188.
|  | a. | ravno u prostoru sanitarija | m3 | 1.7 | 0
|  | b. | u nagibu kod rampe | m3 | 0.7 | 0
01. | 10 |  | Betoniranje bočnih zidića uz rampu prema izvornom podu te popravak poda. Beton C-25/30 s dodatkom sredstva za vodonepropusnost.
|  | a. | beton | m3 | 0.9 | 0
|  | b. | jednostrana oplata | m2 | 2.1 | 0
|  | c. | armatura | kg | 80.2 | 0
01. | 11 |  | Grubo i fino žbukanje starih zidova. U cijenu uključeno sve potrebne pripreme površina kao što je čišćenje, otprašivanje, krpanja i izravnavanja.
|  | a. | samo grubo žbukanje | m2 | 49.7 | 0
|  | b. | grubo i fino žbukanje zidova od opeke | m2 | 22.7 | 0
|  | c. | grubo i fino žbukanje betonskih zidića uz rampu | m2 | 1.4 | 0
01. | 12 |  | Popravak postojećeg estriha uz izvedenu rampu.
|  |  |  | m2 | 2.7 | 0
PROMJENA NADVOJA - POSEBNI RADOVI
01. | 13 |  | Podizanje visine nadvoja u prolazu iznad rampe. Stavka obuhvaća sljedeće radove: - otucanje žbuke sa strane prema hodniku i identifikacija visine i vrste nadvoja (armirani beton ili opeka), 0,8 m2 - izrada šlica dimenzije 20/20 cm dužine cijelog raspona nadvoja 154 cm, - postava armature, jednostrane oplate i betoniranje betonom C25/30 s dodatkom za bubrenje, - pažljivo rezanje donjeg dijela nadvoja u kosini prema nagibu rampe za visinu sloja 0-10 cm, - žbukanje podgleda nadvoja i strane prema hodniku vapnenom žbukom - 2,36 m2
Obračun za kompletno izvedeno povišenje nadvoja.
|  |  |  | komplet | 1 | 0
PODOVI I ZIDNE OBLOGE
01. | 14 |  | Ugradnja inox "L" profila na mjestima različite završne obrade poda, te promjene visine podnih ploha. Dobava materijala i izvedba, te transport materijala do mjesta ugradbe.
|  |  |  | m1 | 2.7 | 0
01. | 15 |  | Izrada horizontalne hidroizolacije u unutrašnjosti elasticnom polimer-cementnom hidroizolacijom. Izvodi se u dva sloja ukupne debljine 2,0 mm s umetanjem mrežice os staklenih vlakana. Ukljčeno i dizanje izolacije 15 cm na zidove.
|  | a. | policementna hidroizolacija | m2 | 17.5 | 0
|  | b. | obrada spoja horizontalne izolacije s vertikalnom elastičnim trakama | m1 | 25.2 | 0
01. | 16 |  | Isto kao st. 01.15. samo vertikalno na zidove u kupaonici uz tuš. Visina ~2,0 m.
|  | a. | policementna hidroizolacija | m2 | 8.2 | 0
|  | b. | obrada spoja hidroizolacije u vanjskim i unutarnjim uglovima | m1 | 8.4 | 0
01. | 17 |  | Popločenje podova protukliznim keramičkim podnim pločicama ljepljenjem na cementni estrrih. Pločice I klase, složene fuga na fugu.
|  | a. | kupaonica, WC, pretprostor poločice 30/30 cm | m2 | 11.7 | 0
|  | b. | mozaik pločice kod tuša | m2 | 1.5 | 0
|  | c. | rad i ostali materijal | m2 | 13.7 | 0
01. | 18 |  | Opločenje podnožja zidova (sokla) jednim redom keramičkih podnih pločica . Pločice I klase po izboru projektanta, veličine cca 10 x 30 cm.
|  | a. | pretprostor | m1 | 7.8 | 0
|  | b. | rad i ostali materijal | m2 | 0.8 | 0
01. | 19 |  | Opločenje poda rampe čepastom gumom. U cijenu uključeno sve radnje na pripremi površine prem auputama proizvođača gumene obloge.
|  |  |  | m2 | 5.2 | 0
01. | 20 |  | Popravak poda u hodniku uz rampu istovjetnim kermaičkim pločicama. Stavka obuhvaća skidanje oštećenih pločica, uređenje podloge i postava keramičkih pločica.
|  |  |  | m2 | 2.1 | 0
01. | 21 |  | Opločenje bočnih dijelova uz rampu prema višim dijelovima keramičkim pločicama istovjetnim kao keramičke pločice na podu hodnika.
|  |  |  | m2 | 1.2 | 0
01. | 22 |  | Opločenje zidova keramičkim pločicama veličine cca 30 x 30 cm, I klase, složene fuga na fugu. U cijenu uključeno svi rubni profili
|  | a. | kuhinja (visina 160 cm) | m2 | 5.1 | 0
|  | b. | kupaonica (visina do stropa) | m2 | 49 | 0
|  | c. | rad i ostali materijal | m2 | 54 | 0
GIPSKARTON
01. | 23 |  | Izrada pregradnog zida s jednostrukom metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW profila. Zid je nenosiv. Obostrano dvostruko obložen s Knauf impregniranim (zelenim) pločama debljine 2x12,5 mm. Izolacijski sloj od kamene vune "Tervol TW" debljine 7,5 cm. Ukupna debljina zida 12,5 cm Zid visine 3,0 m
|  |  |  | m2 | 4.4 | 0
01. | 24 |  | Oblaganje usadnog vodokotlića s Knauf impregniranim (zelenim) pločama.
|  |  |  | m2 | 1.6 | 0
01. | 25 |  | Dodatak na stavke 01.23 za izradu raznih ojačanja.
|  | a. | jednokrilna vrata veličine do 2,5 m2 | kom | 1 | 0
01. | 26 |  | Izrada spuštenog stropa vodoravnog podgleda s jednostrukom oblogom gipskatonskim pločama za ukupnu visinu vješanje 5,0 cm. U cijenu uključeno sva potrebna akriliranja spojeva sa zidovima.
|  | a. | obloga standardnim pločama | m2 | 5.1 | 0
|  | b. | obloga impregniranim (zelenim) pločama | m2 | 8.6 | 0
SOBOSLIKARSKI I LIČILČKI RADOVI
01. | 27 |  | Bojenje zidova i stropa disperzivnom bojom. Uključivo sa svim potrebnim predradnjama, čišćenje, otprašivanje, gletanje itd.
|  | a. | žbukani zidovi | m2 | 21.6 | 0
|  | b. | gipskartonski zidovi | m2 | 3.4 | 0
|  | c. | gipskartonski strop | m2 | 13.1 | 0
|  | d. | žbukani grede (uključeno struganje stare boje) | m2 | 2.5 | 0
01. | 28 |  | Ličenje postojeće drvene stolarije lazurnom bojom. U cijenu uračunato struganje stare boje, zamjena prozorskog kita, brušenje, dvokratno bojanje i završni premaz lazurnom bojom s dodatkom nitro boje.
|  |  |  | m2 | 5.8 | 0
BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI
01. | 29 |  | Dobava i postava unutrašnjih preklopnih dvokrilnih (harmo) punih lakiranih vrata s masivnim dovratnikom - ulaz u invalidsku kupaonicu. Okov standdrdni za jednokrilna vrata, brava s fiksnim ključem s unutrašnje strane i mogućnošću otključavanja s vanjske strane. Građevinska veličina otvora 95/205 cm
|  |  | Pozicija 1 | kom | 1 | 0
01. | 30 |  | Dobava i postava unutrašnjih jednokrilnih punih lakiranih vrata s masivnim dovratnikom - ulaz u WC. Okov standdrdni za jednokrilna vrata, brava s fiksnim ključem s unutrašnje strane i mogućnošću otključavanja s vanjske strane. Građevinska veličina otvora 75/205 cm
|  |  | Pozicija 2 | kom | 1 | 0
01. | 31 |  | Zamjena ostakljenja na kupaonskom prozoru. Stavka obuhvaća skidanje postojećeg ostakljenja i postava novog termoizolacionog stakla s jednim prozirnim staklom i jednim dekorativnim staklom. Ukupna debljina termoizolacionog stakla kistovjetna postojećem ostakljenju.
|  |  |  | m2 | 1.3 | 0
01. | 32 |  | Popravak i stolarsko uređenje dvokrilnih prozora sa nadsvjetlom. Stavka obuhvaća uređenje okova, sustava za zatvaranje, razni popravci i učvršćenja. Veličina 122/155 cm.
|  |  |  | kom | 2 | 0
01. | 33 |  | Izrada i postava dvovisinskog rukohvata - ograde obostrano uz rampu. Izvodi se od inox cijevi Ø 50 mm. Učvršćenje u pod i u nosivi zid na ulazu u predprostor. Visina ograde 100 cm, dužina 410 cm.
|  |  |  | kom | 2 | 0
OSTALO
01. | 34 |  | Višekratno čišćenje gradilišta tijekom izvođenja radova te završno grubo i fino čišćenje.
|  |  |  | komplet | 1 | 0
01. | 35 |  | Izrada i demontaža privremene pregrade s vratima u hodniku radi sprečavanja prodora prašine i ograđivanja gradilišta. Izvodi se od dasaka obloženo PE folijom međusobno ljepljeno i trakama ljepljeno za zidove, strop i pod.
|  |  |  | m2 | 0 | 0
01. | 36 |  | Zidarske pripomoći za obrtničke radove:
|  | a. | stolarski radovi | komplet | 1 | 0
|  | b. | instalaterski radovi | komplet | 1 | 0
01. |  |  | UKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
|  |  | PDV 25% |  |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO |  |  | 0
NAPOMENA:
U cijenu svake pojedine stavke uključeno:
- dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe.
- sve radne platforme, pomične i nepomične skele za radove do visine jedne etaže (cca 3,0 m).
- U cijenu stavaka uključeno i odvoz materijala na gradski deponij i ne obračunava se posebno.